## Slide 1: 開口器
文部科学省：『訪問歯科衛生士育成のためのリカレント教育モデル構築事業』
⑤開口補助具 オーラルバイト（R） 硬質ポリウレタン製で歯のない人にも使える
①デンタルブロック 親指に装着して咬んでもらう。指の誤咬をふせぐ
②バイトチューブ シリコン製でやわらかく、オートクレープ滅菌対応
③万能開口器 歯科治療で使われる。オートクレープ滅菌対応
④照明開口器ホタル 照明で口内の汚れが確認できる。オートクレープ滅菌対応

## Slide 2: Ⅰ デンタルブロック
文部科学省：『訪問歯科衛生士育成のためのリカレント教育モデル構築事業』
１日３回使用する場合、６か月が交換目安
薬液、熱湯による消毒不可
ひび割れの目視確認必要
レントゲンに映りません

## Slide 3: Ⅱ バイトチューブ
文部科学省：『訪問歯科衛生士育成のためのリカレント教育モデル構築事業』
「バイトチューブ」の動画
https://youtu.be/pzN-OubqmxE

## Slide 4: Ⅲ 万能開口器
文部科学省：『訪問歯科衛生士育成のためのリカレント教育モデル構築事業』
シリコンチップの脱落による窒息・誤嚥を防止するため、フロスなどで本体とチップを固定しておくと安心して使用できます

## Slide 5: Ⅲ 万能開口器
文部科学省：『訪問歯科衛生士育成のためのリカレント教育モデル構築事業』
「万能開口器」の動画
https://youtu.be/aLNq1OWjJ80

## Slide 6: Ⅳ 照明開口器ホタル
文部科学省：『訪問歯科衛生士育成のためのリカレント教育モデル構築事業』
「ホタル」の動画
https://youtu.be/qEp6ehEQs4c

## Slide 7: Ⅴ オーラルバイト
文部科学省：『訪問歯科衛生士育成のためのリカレント教育モデル構築事業』
「オーラルバイト」の動画
https://youtu.be/HO_mtA_bxYw